| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DTTCVN 1596:2016
ISO 36:2011

Xuất bản lần 3

CAO SU LƯU HOÁ HOẶC NHIỆT DẺO  
XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI SỢI DỆT

Rubber, vulcanized or thermoplastic  
Determination of adhesion to textile fabrics

HÀ  NỘI - 2016

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	4

1   	Phạm vi áp dụng	5

2 	Tài liệu viện dẫn	5

3 	Thuật ngữ và định nghĩa	6

4 	Nguyên tắc 	6

5 	Thiết bị, dụng cụ	6

6	Hiệu chuẩn	7

7	Mẫu thử	7

8	Số lượng mẫu thử	8

9	Khoảng thời gian giữa lưu hoá và thử nghiệm	8

10	Ổn định mẫu thử và nhiệt độ thử	8

11 	Cách tiến hành	8

12 	Biểu thị kết quả	9

13 	Báo cáo thử nghiệm	9

Phụ lục A (quy định)  Kế hoạch hiệu chuẩn	11

Lời nói đầu

TCVN 1596:2016 thay thế cho TCVN 1596:2006.

TCVN 1596:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 36:2011.

TCVN 1596:2016  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	DTTCVN 1596:2016

Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo  Xác định độ bám dính với 
sợi dệt

Rubber, vulcanized or thermoplastic  Determination of adhesion to textile fabrics

CẢNH BÁO: Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải có kinh nghiệm làm việc trong phòng 
thí nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng, nếu có. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khoẻ phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để đo lực bóc tách cần thiết khi bóc hai lớp sợi bám dính với cao su, hoặc một lớp cao su và một lớp sợi.

Phương pháp này được áp dụng khi bề mặt lớp tương đối phẳng hoặc khi bề mặt lớp ở dạng hình trụ có đường kính trong lớn hơn khoảng 50 mm. Phương pháp này không áp dụng khi bề mặt lớp có chứa các gút sắc, các góc hay đám thô rối khác không thể loại bỏ khi cắt ra khỏi các mẫu thử.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vải được tráng phủ bằng cao su hoặc chất dẻo, các loại này được thử theo ISO 2411[1], hoặc băng tải dệt được thử theo ISO 252[2].

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1592 (ISO 23529), Cao su  Qui trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý

TCVN 11019 (ISO 18899), Cao su  Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm

ISO 5893:2002,  Rubber and plastics test equipment  Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse)  Specification [Thiết bị thử cao su và chất dẻo  Loại kéo, uốn và nén 
(tốc độ kéo không đổi)  Yêu cầu kỹ thuật].

ISO 6133:1998,  Rubber and plastics  Analysis of multi-peak traces obtained in determinations of tear strength and adhesion strength (Cao su và chất dẻo  Phân tích các vết đa-đỉnh thu được khi xác định độ bền xé rách và độ bền bám dính).

3   Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.

3.1

Độ bền bám dính (adhesion strength)

Lực trên một đơn vị chiều rộng cần thiết để tách các thành phần tổ hợp tại bề mặt phân giới.

CHÚ THÍCH:  Nếu sự tách xảy ra tại điểm khác bất kỳ, ví dụ bên trong thành phần thử nghiệm, bị hỏng do vật liệu thành phần, và không chỉ ra được độ bền bám dính. Trong trường hợp như vậy, độ bền bám dính lớn hơn độ bền của thành phần yếu nhất tham gia.

4   Nguyên tắc

Lực bóc tách cần thiết để tách hai lớp sợi dệt được liên kết bởi cao su, hoặc lớp cao su và lớp sợi dệt liên kết với nhau, được đo ở điều kiện quy định dùng mẫu thử có kích thước chuẩn ở dạng mảnh phẳng.

5   Thiết bị, dụng cụ

5.1   Máy thử, chạy bằng điện truyền động lực và được lắp một lực kế thích hợp; máy thử có 
khả năng duy trì tốc độ kéo hầu như không đổi để di chuyển đầu kẹp mẫu trong lúc thử và phải được nối với máy ghi tự động hoặc máy vi tính có khả năng đồ hoạ để nhận và xử lý số liệu. 
Nên sử dụng lực kế có tính trơ (ví dụ loại điện tử hoặc quang học).

Máy phải phù hợp với các yêu cầu của ISO 5893, có khả năng đo lực với độ chính xác 
tương ứng cấp 1, như quy định trong ISO 5893:2002, và có tốc độ kéo của chiếc kẹp di chuyển là 
(50  5) mm/min.

Máy phải được trang bị những chiếc kẹp có khả năng giữ mẫu thử và lớp được tách không bị trượt trong quá trình thử.

5.2   Máy ghi tự động, có thang chia đủ lớn cho phép thể hiện dễ dàng các đường nét, hoặc máy vi tính có khả năng đồ hoạ và phần mềm thích hợp với qui trình xử lý số liệu được mô tả trong 
ISO 6133.

6   Hiệu chuẩn

Thiết bị, dụng cụ thử nghiệm phải được hiệu chuẩn phù hợp với kế hoạch nên trong Phụ lục A.

7   Mẫu thử

7.1   Mẫu thử phải có chiều rộng (25,0  0,5) mm và chiều dài đủ để bóc tách lớp trên một chiều dài ít nhất 100 mm trong lúc đo. Các thành phần hợp thành hoặc một trong những thành phần phải có độ dày tối thiểu sao cho thành phần yếu nhất có thể truyền lực cần thiết để bóc tách mà không bị đứt.

Mẫu thử phải được cắt trong một mặt phẳng song song với sợi dọc theo hướng chiều dài và song song với sợi ngang theo hướng chiều rộng.

Nếu có yêu cầu, mẫu thử cũng được cắt trong một mặt phẳng song song với sợi ngang theo hướng chiều dài và song song với sợi dọc theo hướng chiều rộng.

Nếu có một chút lỗi sợi dệt do bất thường của liên kết vải, làm cho mẫu thử hơi rộng, cần loại ra khỏi mẫu thử nhưng ít nhất các lớp bị loại bỏ phải được cắt theo chiều rộng 25 mm.

Nếu cần thiết độ dày được giảm một cách thích hợp (xem TCVN 1592 (ISO 23529)) để đảm bảo rằng đường tách của các lớp trong lúc thử có thể nằm gần với mặt phẳng của dải mẫu thử được giữ trong kẹp (xem Hình 1). Đối với phép thử so sánh, các mẫu thử phải có kích thước như nhau.

Bất cứ lúc nào có thể, mẫu thử chuẩn phải được cắt từ sản phẩm và được chuẩn bị phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm liên quan, nếu có tiêu chuẩn.

CHÚ DẪN

1   lý tưởng

2   không mong muốn

3   đường bóc tách

Hình 1  Vị trí đường tách các lớp

8   Số lượng mẫu thử

Trừ khi có quy định khác, đối với mỗi hướng thử phải thử nghiệm ba mẫu thử.

9   Khoảng thời gian giữa lưu hoá và thử nghiệm

Trừ khi có quy định khác vì lý do kỹ thuật, các yêu cầu sau đối với khoảng thời gian phải tuân theo:

a) 	đối với tất cả mục đích thử, thời gian tối thiểu giữa lưu hoá và thử nghiệm phải là 16 h;

b) 	đối với các phép thử không phải là sản phẩm, thời gian tối đa giữa lưu hoá và phép thử phải là 4 tuần, và đối với việc đánh giá để so sánh, các phép thử phải được thực hiện, càng lâu càng tốt, sau khoảng thời gian như nhau;

c) 	đối với phép thử sản phẩm, nếu có thể, thời gian giữa lưu hoá và thử nghiệm không vượt quá 3 tháng. Trong trường hợp khác, phép thử phải được làm trong vòng 2 tháng từ ngày nhận sản phẩm của khách hàng.

10   Ổn định mẫu thử và nhiệt độ thử

Ổn định tất cả các mẫu thử theo TCVN 1592 (ISO 23529). Nếu chuẩn bị mẫu thử bao gồm cả mài nhẵn thì khoảng thời gian giữa việc mài và thử nghiệm phải không ít hơn 16 h và không lớn hơn 72 h.

Đối với các phép thử ở nhiệt độ tiêu chuẩn phòng thí nghiệm (xem TCVN 1592 (ISO 23529)), các mẫu thử cắt từ mẫu thử đã ổn định mà không cần phải mài tiếp có thể được thử ngay. Nếu cần mài mẫu thêm, phải để ổn định thời gian tối thiểu là 3 h ở nhiệt độ tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Đối với các phép thử ở nhiệt độ khác với nhiệt độ tiêu chuẩn phòng thí nghiệm, việc ổn định mẫu thử ở nhiệt độ mà tại nhiệt độ đó phép thử được thực hiện trong một thời gian đủ để cho mẫu thử chắc chắn đạt cân bằng theo TCVN 1592 (ISO 23529).

11   Cách tiến hành

Lấy mẫu thử như đã mô tả trong Điều 7 và bóc tách một lớp sợi hoặc một lớp cao su bằng tay với một khoảng cách xấp xỉ 50 mm. Việc sử dụng dao hoặc một dụng cụ tương tự là cần thiết để bắt đầu bóc tách.

Cố định các đầu đã tách của mẫu thử trong kẹp của máy thử (5.1), và điều chỉnh sao cho sự kéo căng được phân bố đồng đều và sao cho mẫu thử không bị xoắn trong lúc thử. Đặt toàn bộ mẫu thử vào trong chiếc kẹp cố định và phần lớp được tách trong chiếc kẹp động lực sao cho góc tách khoảng 1800. Điều quan trọng để đảm bảo rằng các dải của mẫu thử giữ trong các kẹp nằm trong cùng mặt phẳng.

Khởi động máy và tiếp tục tách lớp đồng thời ghi lại trên máy ghi đồ thị hoặc máy vi tính (xem 5.2) giá trị lực trên chiều dài tách ít nhất 100 mm. Tốc độ di chuyển của kẹp động lực là 50 mm/min  5 mm/min.

Kiểm tra phần đã tách là bóc tách hay bị hỏng.

12   Biểu thị kết quả

12.1   Tính toán độ bền bám dính của mẫu thử bằng cách lấy lực tách, xác định theo 
ISO 6133:1998 sử dụng phương pháp A, B, C, D hoặc E thích hợp với vết, chia cho chiều rộng của mẫu thử. Báo cáo kết quả là trung bình các giá trị riêng lẻ thu được đối với ba mẫu thử, biểu thị bằng niutơn trên milimet.

12.2   Mô tả loại sai hỏng hoặc bóc tách sử dụng các thuật ngữ sau:

R	chỉ sự sai hỏng ở trong lớp cao su;

RA	chỉ sự bóc tách giữa lớp cao su và chất bám dính;

AT	chỉ sự bóc tách giữa chất bám dính và sợi;

RB	chỉ sự sai hỏng ở trong liên kết cao su giữa hai lớp sợi;

T	chỉ sự sai hỏng ở trong sợi;

RT	chỉ sự bóc tách ở giữa cao su và sợi dệt khi không có mặt chất bám dính.

13   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

- chi tiết mẫu:

1)   	mô tả đầy đủ mẫu và nguồn gốc của mẫu,

2)   	phương pháp chuẩn bị mẫu thử từ mẫu, ví dụ đúc hoặc cắt,

3)   	mẫu thử được cắt với chiều rộng trong một mặt phẳng song song hoặc vuông góc với hướng sợi dọc;

- viện dẫn phương pháp được sử dụng, nghĩa là số hiệu tiêu chuẩn này;

- các chi tiết phép thử:

1)   	nhiệt độ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn đã sử dụng;

2)   	thời gian và nhiệt độ ổn định trước đối với phép thử,

3) 	nhiệt độ thử nghiệm, nếu khác nhiệt độ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn và độ ẩm tương đối, nếu cần,

4)	số mẫu thử đã thử nghiệm (nếu không phải là ba),

5)	chi tiết về bất kỳ quy trình nào không quy định trong tiêu chuẩn này;

- kết quả thử:

1)   	các kết quả thử riêng rẽ;

2)	giá trị trung bình của các kết quả riêng rẽ,

3)	phương pháp tính được sử dụng, nghĩa là A, B, C, D hoặc E (xem 12.1),

4)   	loại sai hỏng hoặc bóc tách (xem 12.2);

e)   ngày thử nghiệm.

Phụ lục A

(quy định)

Kế hoạch hiệu chuẩn

A.1   Kiểm tra

Trước khi thực hiện bất kỳ hiệu chuẩn nào, tình trạng của các vật phẩm cần hiệu chuẩn phải được xác minh bằng việc thẩm định và ghi lại trong tất cả báo cáo hoặc chứng nhận hiệu chuẩn. Phải báo cáo việc hiệu chuẩn được thực hiện trong trạng thái “như đã nhận” hoặc sau khi sửa chữa bất kỳ sự bất thường hoặc hư hỏng nào.

Phải xác định chắc chắn rằng thiết bị là phù hợp với mục đích đề ra, bao gồm tất cả các thông số được xác định là gần đúng và do vậy thiết bị không cần phải hiệu chuẩn chính thức. Nếu các thông số này có khả năng bị thay đổi, khi đó sự yêu cầu kiểm tra định kỳ phải được ghi rõ vào các quy trình hiệu chuẩn chi tiết.

A.2   Kế hoạch

Kiểm tra xác nhận/hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm là một phần bắt buộc của tiêu chuẩn này. 
Tuy nhiên, tần suất hiệu chuẩn và các quy trình được sử dụng, trừ khi có quy định khác, là do phòng thử nghiệm riêng rẽ tùy ý quyết định, theo TCVN 11019 (ISO 18899).

Kế hoạch hiệu chuẩn được nêu trong Bảng A.1 được biên soạn bằng cách liệt kê tất cả các thông số được quy định trong phương pháp thử nghiệm, cùng với yêu cầu cầu quy định. Thông số và yêu cầu có thể liên quan đến thiết bị thử nghiệm chính, đến một bộ phận của thiết bị đó hoặc đến thiết bị phụ trợ cần thiết cho thử nghiệm.

Đối với mỗi thông số, quy trình hiệu chuẩn được chỉ định bởi tham chiếu đến TCVN 11019 
(ISO 18899), đến tài liệu khác hoặc đến quy trình đặc biệt được chi tiết hóa cho phương pháp thử nghiệm (khi có quy trình hiệu chuẩn mang tính đặc thù hơn hoặc chi tiết hơn quy trình trong 
TCVN 11019 (ISO 18899), quy trình đó phải được ưu tiên sử dụng).

Việc kiểm tra xác nhận tần số đối với mỗi thông số được biểu thị bằng mã chữ cái. Các chữ cái mã hóa được sử dụng trong kế hoạch hiệu chuẩn là:

C	yêu cầu được xác nhận, nhưng không đo,

S	quãng thời gian tiêu chuẩn như được nêu trong TCVN 11019 (ISO 18899)

U	đang sử dụng

Bảng A.1 - Kế hoạch hiệu chuẩn

| Thông số | Yêu cầu | Điều trong TCVN 11019:2015 (ISO 18899:2013) | Tần số kiểm tra xác nhận | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy thử | Phù hợp với ISO 5893 |  |  |  |
| Đo lực với độ chính xác | Cấp 1 | 21.1 | S |  |
| Tốc độ kéo của chiếc kẹp di chuyển | (50  5) mm/min | 23.4 | S |  |
| Các kẹp | Không bị trượt | C | U |  |
| Máy ghi tự động | Có thang chia đủ lớn (xem 5.2) | C | S | Cho phép thể hiện dễ dàng |

Ngoài các hạng mục được liệt kê trong Bảng A.1, khi sử dụng tất cả các hạng mục sau đây cần phải hiệu chuẩn theo TCVN 11019 (ISO 18899):

- nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ ổn định và nhiệt độ thử nghiệm;

- các dụng cụ để xác định kích thước của mẫu thử.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]	ISO 2411, Rubber- or plastics-coated fabrics  Determination of coating adhesion, or textile conveyor belts (Vải tráng phủ bằng cao su hoặc chất dẻo  Xác định độ bám dính phủ)

[2]	ISO 252, Conveyor belts  Adhesion between constitutive elements  Test methods (Băng tải dệt  Độ bền bám dính giữa các thành phần cơ bản  Phương pháp thử)

__________________________________________________