| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DTTCVN 6089:2016
ISO 249:2016

Xuất bản lần 4

CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ  
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN

Rubber, raw natural  Determination of dirt content

HÀ  NỘI  2016

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	4

1   	Phạm vi áp dụng	5

2 	Tài liệu viện dẫn	5

3	Thuốc thử	5

4 	Thiết bị, dụng cụ 	6

5	Cách tiến hành	7

6 	Biểu thị kết quả	10

7	Độ chụm	10

8 	Báo cáo thử nghiệm	10

Phụ lục A (tham khảo)  Hướng dẫn sử dụng kết quả độ chụm	12

Phụ lục B (tham khảo)  Độ chụm	13

Thư mục tài liệu tham khảo	15

Lời nói đầu

TCVN 6089:2016 thay thế cho TCVN 6089:2004.

TCVN 6089:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 249:2016.

TCVN 6089:2016  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	DT TCVN 6089:2016

Cao su thiên nhiên thô  Xác định hàm lượng chất bẩn

Rubber, raw natural  Determination of dirt content

CẢNH BÁO: Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải có kinh nghiệm làm việc trong phòng 
thí nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng, nếu có. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khoẻ phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất bẩn đối với cao su thiên nhiên thô.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để xác định hàm lượng chất bẩn dưới dạng nhiễm bẩn bề mặt.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2230 (ISO 565),  Sàng thử nghiệm  Lưới kim loại đan, tấm kim loại đột lỗ và lưới đột lỗ bằng điện  Kích thước lỗ danh nghĩa

TCVN 6086 (ISO 1795),  Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

3   Thuốc thử

CẢNH BÁO  Tất cả các phòng ngừa về an toàn và sức khỏe được công nhận phải được thực hành trong quá trình thao tác phân tích, đặc biệt lưu ý về xử lý an toàn đối với dung môi dễ cháy. Tất cả các dung môi phải tránh nước và chất bẩn.

Trong quá trình phân tích, với bất kỳ lý do nào, chỉ sử dụng thuốc thử có cấp tinh khiết phân tích được công nhận.

3.1   Xylen hỗn hợp, dải sôi từ 139 oC đến 141 oC.

3.2   Dung môi hydrocacbon thơm-cao được biết như là cồn trắng, dải sôi từ 155 oC đến 
198 oC hoặc dung môi hydrocacbon khác có dải sôi tương tự.

3.3   Xăng nhẹ, dải sôi từ 60 oC đến 80 oC hoặc dung môi hydrocacbon có dải sôi tương tự.

3.4   Toluen.

3.5   Tác nhân peptit hóa cao su.

3.5.1   Xylyl mercaptan, dung dịch 36 % (phần khối lượng) trong dầu khoáng.

3.5.2   2-Mercaptobenzothiazole.

3.5.3   Di-(2-benzamidophenyl) disulfua.

3.5.4   Tolyl mercaptan, dung dịch 20 % (phần khối lượng) đến 40 % (phần khối lượng) trong dầu khoáng.

3.5.5   Tác nhân peptit hóa cao su hòa tan hoàn toàn khác.

4   Thiết bị, dụng cụ

Các thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm và:

4.1   Bình tam giác, dung tích 250 cm3 hoặc 500 cm3, có nút đậy phù hợp; hoặc cốc thủy tinh dung tích 250 cm3 hoặc 500 cm3, và mặt kính đồng hồ có đường kính phù hợp làm nắp đậy.

4.2   Bộ ngưng không khí loại ngắn (không bắt buộc).

4.3   Nhiệt kế, số đọc đến ít nhất 200 oC.

4.4   Tủ sấy, để sấy bình tam giác hoặc cốc thủy tinh (4.1) và những vật liệu có trong đó (xem 
5.3.4).

Nên sử dụng đĩa sấy cung cấp nhiệt đồng nhất trên bề mặt hoặc đèn hồng ngoại. Đèn hồng ngoại (250 W) có thể đặt thành dãy, với nền của bình tam giác cách đỉnh của đèn 20 cm. Kiểm soát từng bóng đèn được khuyến nghị để tránh sự quá nhiệt cục bộ. Có thể sử dụng một bếp cách cát để thay thế.

4.5   Rây, kích thước lỗ danh nghĩa từ 44 m đến 45 m (325 mesh), lưới dây kim loại chống ăn mòn, thép không gỉ là tốt nhất, phù hợp với TCVN (ISO 565).

4.5.1   Lưới dây kim loại được gắn ngang vào đầu cuối của một ống kim loại đường kính khoảng 
25 mm và chiều dài lớn hơn 20 mm.

4.5.2   Rây phải được cấu tạo theo cách sao cho lưới không bị biến dạng và tránh khỏi hư hại bất ngờ. Cách lắp đặt thích hợp được chỉ ra trong Hình 1.

4.5.3   Rây và giá đỡ cũng có thể được cấu tạo bằng cách tháo bỏ đáy của cốc nung kim loại có kích thước thích hợp và hàn lưới sàng vào cốc nung. Kết quả cho một bình chứa rộng chứa dung dịch cao su trong suốt quá trình lọc.

4.5.4   Một lưới thô cũng có thể được hàn dưới lưới từ 44 m đến 45 m (325 mesh) để bảo vệ rây khỏi hư hại bất ngờ. Lưới "bảo vệ" này sẽ không cản trở sự lọc trong bất kỳ trường hợp nào mà nó chỉ hỗ trợ cho lưới lọc.

4.5.5   Có thể chấp nhận thiết bị lọc bán sẵn có lưới lọc từ 44 m đến 45 m (325 mesh), phù hợp với quy định của tiêu chuẩn này.

4.6   Máy siêu âm, để làm sạch rây (4.5) (không bắt buộc, nhưng nên có).

5   Cách tiến hành

5.1   Chuẩn bị phần mẫu thử

5.1.1   Chuẩn bị mẫu phòng thí nghiệm đồng nhất của cao su thiên nhiên thô theo TCVN 6086 (ISO 1795). Từ mẫu phòng thí nghiệm đồng nhất này lấy khoảng 30 g và cho cán nguội hai lần bằng máy cán phòng thí nghiệm, khe hở giữa hai trục cán được điều chỉnh đến 
0,5 mm  0,1 mm bằng một mảnh chì (xem TCVN 11021 (ISO 2393)).[1]

5.1.2   Ngay sau đó, cân phần mẫu thử khoảng từ 10 g đến 20 g, chính xác đến 0,1 mg. (Đối với cao su "sạch" có hàm lượng chất bẩn thấp thì nên cân phần mẫu thử 20 g. Còn với cao su bị nhiễm bẩn nặng thì nên sử dụng lượng nhỏ hơn).

5.1.3   Tiến hành hai phép thử hai lần.

5.2   Chuẩn bị peptit hóa

5.2.1   Nếu sử dụng xylyl mercaptan (3.5.1), dùng 1 g dung dịch cho mỗi phần mẫu thử và 
150 cm3 đến 230 cm3 dung môi (3.1 hoặc 3.2).

5.2.2   Nếu sử dụng 2-mercaptobenzothiazon (3.5.2) hoặc di-(2-benzamidophenyl) disulfua (3.5.3), dùng 0,5 g mỗi phần mẫu thử. Chuẩn bị dung dịch bằng cách hòa tan 0,5 g chất rắn trong 200 cm3 dung môi (3.1 hoặc 3.2) và lọc các chất không tan.

5.2.3   Nếu sử dụng tolyl mercaptan (3.5.4), dùng 1 g đến 1,5 g dung dịch cho mỗi phần mẫu thử và 200 cm3 dung môi (3.1 hoặc 3.2).

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN:

1	Rây (lưới dây kim loại được hàn gắn vào vòng tròn rây bằng thép không gỉ)

2	Giá đỡ rây (trục hình trụ bằng đồng thau hoặc thép không gỉ)

a	Một hốc 1 mm bao quanh cạnh bên trong của đỉnh và cạnh ngoài của phần đuôi thấp hơn để dễ dàng sắp xếp rây.

b	Kích thước: đường kính ngoài 30 mm, chiều dày thành rây từ 2 mm đến 3 mm và chiều cao 13 mm.

c	Lớp đồng thau ở phía ngoài.

d	Giá đỡ rây để kiểm tra rây.

Hình 1  Bản chi tiết rây và giá đỡ rây phù hợp để xác định hàm lượng chất bẩn

5.3   Phép xác định

5.3.1   Đổ dung môi và tác nhân peptit hóa theo 5.2.1, 5.2.2 hoặc 5.2.3 vào bình tam giác hoặc cốc thủy tinh (4.1).

5.3.2   Cắt phần mẫu thử thành các miếng, mỗi miếng khoảng 1 g và thả từng miếng vào 
bình tam giác hoặc cốc thủy tinh có sẵn dung môi (5.3.1).

5.3.3   Gia nhiệt bình tam giác hoặc cốc thủy tinh và các chất trong bình/cốc (xem 4.4) ở nhiệt độ 
125 oC đến 130 oC cho đến khi nhận được dung dịch mềm, đậy nút bình hoặc đậy cốc bằng nắp 
kính đồng hồ và để yên vài giờ ở nhiệt độ phòng trước khi gia nhiệt ở nhiệt độ 125 oC đến 130 oC. 
Sử dụng bộ ngưng không khí loại ngắn (4.2) trong suốt quá trình nung để giảm sự bay hơi của dung môi.

5.3.4   Thỉnh thoảng lắc mạnh bình hoặc cốc bằng tay.

Nếu đun sôi hoặc đun quá nhiệt, dung dịch cao su sẽ tạo thành một chất keo dính rất khó lọc và có thể tạo ra một lượng chất bẩn cao hơn; do vậy phải tránh cho thiết bị và điều kiện thí nghiệm tạo ra quá nhiệt cục bộ.

5.3.5   Khi cao su được hòa tan hoàn toàn (dung dịch đạt đủ độ linh động), gạn dung dịch nóng qua rây (4.5), cân chính xác đến 0,1 mg, giữ lại khối chất bẩn trong bình tam giác hoặc cốc.

5.3.6   Rửa bình hoặc cốc và giữ lại chất bẩn với dung môi nóng (3.1 hoặc 3.2) cho đến khi 
cao su được loại bỏ hoàn toàn. Một lần nữa, lại giữ lại lượng chất bẩn trong bình hoặc cốc. (Để việc rửa có hiệu quả dùng khoảng 100 cm3 dung môi nóng). Trong suốt giai đoạn sau của việc làm sạch, súc rửa chất bẩn từ bình hoặc cốc vào rây. Dùng đũa thủy tinh làm long chất bẩn bất kỳ dính vào bình hoặc cốc, rồi súc rửa trên rây.

5.3.7   Loại bỏ cao su keo hóa bám trên rây bằng một trong các cách sau:

a)	chải nhẹ nhàng bề mặt dưới của lưới bằng bàn chải lông nhỏ trong khi dung môi nóng còn trong rây;

b)	giữ yên rây trong cốc có chứa khoảng 10 mm toluen (3.4) theo chiều sâu và đun sôi nhẹ khoảng 1 h, đậy cốc bằng nắp kính đồng hồ.

Các thao tác này phải được thực hiện trong tủ hút.

5.3.8   Rửa rây hai lần bằng xăng nhẹ (3.3) trong trường hợp sấy ở 100 oC trong 30 min hoặc bằng cồn trắng (3.2) trong trường hợp sấy ở 100 oC trong 1 h.

5.3.9   Chất bẩn trong rây sau khi sấy sẽ long ra, tách rời mảnh sợi, được chảy tự do. Nó dễ dàng lấy ra được khỏi lưới kim loại. Nếu không được như vậy, xử lý rây bằng toluen sôi như trong 
5.3.7 b).

5.3.10   Nếu cao su keo vẫn bị giữ lại trên rây, bỏ phép xác định này và phải thực hiện lại 
phép thử.

5.3.11   Làm nguội rây và phần còn lại trong bình hút ẩm và cân chính xác đến 0,1 mg.

5.4   Bảo quản rây

5.4.1   Trong tất cả các giai đoạn, cần xử lý rây cẩn thận. Kiểm tra rây sau mỗi lần thử để xem xét sự hư hại, ví dụ dưới kính hiển vi, với máy chiếu phim dương bản (cho một hình ảnh của lưới trên màn hình) hoặc với kính lúp (độ phóng đại x 10 lần). Nếu lưới kim loại bị biến dạng thì phải thay thế một lưới khác.

5.4.2   Sau mỗi lần xác định, cẩn thận loại bỏ phần chất bẩn long ra bằng bàn chải. Một phần rây bị tắc nghẽn luôn luôn được làm sạch bằng cách đun sôi trong xylen, nhưng hiệu quả hơn là với máy siêu âm (4.6). Nếu xử lý theo cách này, lưới vẫn bị tắc nghẽn và khối lượng của rây tăng lên hơn 1 mg, phải thay lưới khác.

5.4.3   Rây có thể được bảo quản trong toluen ấm (3.4) để giảm bớt sự tích tụ của cao su.

6   Biểu thị kết quả

Hàm lượng chất bẩn của phần mẫu thử, tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức (1):

m1

100					(1)

mo

trong đó:

mo  	là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam (g);

m1 	là khối lượng của chất bẩn, tính bằng gam (g).

Biểu thị kết quả chính xác đến 0,01 %.

7   Độ chụm

Xem Phụ lục B.

8   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo kết quả thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

a)	viện dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là: TCVN 6089 (ISO 249);

b)	tất cả các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu thử;

c)	giá trị trung bình của hai kết quả;

d)	dung môi và tác nhân peptit hóa được sử dụng;

e)	bất kỳ các điểm đặc biệt nào ghi nhận trong quá trình thử;

f)	các thao tác khác với quy định của tiêu chuẩn này hoặc tiêu chuẩn được viện dẫn trong tiêu chuẩn này, và thao tác được được coi là tùy chọn;

Phụ lục A

(tham khảo)

Hướng dẫn sử dụng kết quả độ chụm

A.1   Thủ tục chung đối với việc sử dụng độ chụm như sau: Ký hiệu x1 - x2 chỉ sự chênh lệch dương của hai giá trị đo bất kỳ.

A.2   Trên bảng độ chụm thích hợp (cho bất kỳ thông số thử nghiệm đang được xem xét) tại một giá trị trung bình (của thông số đã đo) gần nhất với giá trị thử trung bình. Dòng này cho r, (r), R hoặc (R) thích hợp để quyết định quá trình thử.

A.3   Với giá trị r và (r) này, có thể công bố độ lặp lại chung.

A.3.1   Đối với chênh lệch tuyệt đối: Chênh lệch x1 - x2 giữa hai (giá trị) trung bình thử nghiệm, 
tìm được trên mẫu vật liệu giống nhau trên danh nghĩa với thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 20 trường hợp được vượt các giá trị độ lặp lại r đã nêu trong bảng.

A.3.2   Đối với chênh lệch phần trăm giữa hai (giá trị) thử trung bình: Chênh lệch phần trăm giữa hai giá trị thử, tìm được trên mẫu vật liệu giống nhau trên danh nghĩa với thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 20 trường hợp được vượt các giá trị độ lặp lại (r) đã nêu trong bảng.

x1 - x2/(x1 + x2)/2 x 100

A.4   Với giá trị R và (R) này có thể công bố độ tái lập chung.

A.4.1   Đối với chênh lệch tuyệt đối: Chênh lệch tuyệt đối x1 - x2 giữa hai (giá trị) trung bình thử được đo độc lập, tìm được trong hai phòng thí nghiệm, thực hiện các thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 20 trường hợp được vượt các giá trị độ tái lập R đã nêu trong bảng.

A.4.2   Đối với chênh lệch phần trăm giữa hai giá trị thử trung bình: Chênh lệch phần trăm giữa hai giá trị trung bình thử được đo độc lập, tìm được trong hai phòng thí nghiệm, thực hiện các thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 
20 trường hợp được vượt các giá trị độ tái lập R đã nêu trong bảng.

x1 - x2/(x1 + x2)/2 x 100

Phụ lục B

(tham khảo)

Độ chụm

B.1   Tổng quan

Độ chụm biểu thị độ lặp lại và độ tái lập phù hợp với ISO/TR 9272.[2] Tham khảo ISO/TR 9272 này cho khái niệm và thuật ngữ độ chụm. Phụ lục A của tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn sử dụng độ lặp lại và độ tái lập.

Vào cuối năm 2010 và 2011, Viện nghiên cứu cao su của Malaysia đã tiến hành một chương trình thử nghiệm liên phòng. Các chương trình riêng biệt được thực hiện, một vào tháng ba và một vào tháng bảy. Hai loại vật liệu được gửi đến mỗi phòng thí nghiệm:

a)   mẫu pha trộn của hai loại cao su "A" và "B";

b)   mẫu không pha trộn (mẫu thường) của hai vật liệu như nhau "A" và "B".

Đối với cả hai loại mẫu pha trộn và mẫu không pha trộn, kết quả thử là giá trị trung bình của 5 lần xác định riêng biệt.

CHÚ THÍCH: Các mẫu pha trộn là các mẫu được pha trộn trước khi chúng được đưa ra để tham gia; các mẫu không pha trộn là các mẫu không được pha trộn trước khi chúng được đưa ra để tham gia;

Độ chụm "loại 1" được tính trong chương trình thử nghiệm liên phòng. Chu kỳ xác định độ lặp lại và tái lập được thực hiện trong ngày. Tổng số có 11 phòng thí nghiệm tham gia chương trình cho mẫu pha trộn và 10 phòng thí nghiệm trong chương trình cho mẫu không pha trộn.

B.2   Kết quả độ chụm

Kết quả độ chụm đối với chương trình mẫu pha trộn được nêu trong Bảng B.1 và đối với chương trình mẫu không pha trộn được nêu trong Bảng B.2.

Bảng B.1  Độ chụm loại 1  Thử nghiệm mẫu pha trộn 
sử dụng nhựa thông làm dung môi và sử dụng rây 44 m

| Mẫu cao su | Hàm lượng chất bẩn trung bình | Độ lặp lại trong phòng thí nghiệm |  | Độ tái lập liên phòng thí nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % (theo khối lượng) | r | (r) | R | (R) |
| A | 0,0491 | 0,0128 | 26,07.4 | 0,0369 | 75,15 |
| B | 0,1494 | 0,0194 | 12,99 | 0,1273 | 85,21 |
| r: độ lặp lại, tính bằng phần trăm theo khối lượng. (r): độ lặp lại, tính bằng phần trăm (tương đối) của giá trị trung bình. R: độ tái lập, tính bằng phần trăm theo khối lượng. (R): độ tái lập, tính bằng phần trăm (tương đối) của giá trị trung bình. |  |  |  |  |  |

Bảng B.2  Độ chụm loại 1  Thử nghiệm mẫu không pha trộn 
sử dụng nhựa thông làm dung môi và sử dụng rây 44 m

| Mẫu cao su | Hàm lượng chất bẩn trung bình | Độ lặp lại trong phòng thí nghiệm |  | Độ tái lập liên phòng thí nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % (theo khối lượng) | r | (r) | R | (R) |
| A | 0,0452 | 0,0081 | 17,92 | 0,0282 | 62,39 |
| B | 0,0504 | 0,0104 | 20,63 | 0,019 | 37,70 |
| Các thuật ngữ ký hiệu xem Bảng B.1. |  |  |  |  |  |

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] 	ISO 11021 (ISO 2393),  Hỗn hợp cao su thử nghiệm  Chuẩn bị, luyện và lưu hóa  Thiết bị và quy trình

[2]	ISO/TR 9272, Rubber and rubber products — Determination of precision for test method standards (Cao su và sản phẩm cao su — Xác định độ chụm đối với các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

__________________________________________________