| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DTTCVN 6091:2016
ISO 1656:2014

Xuất bản lần 4

CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ 
VÀ LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN  
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ

Rubber, raw natural, and rubber latex, natural  
Determination of nitrogen content

HÀ  NỘI - 2016

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	4

1   	Phạm vi áp dụng	5

2 	Tài liệu viện dẫn	5

3 	Nguyên tắc 	5

4	Phương pháp vĩ mô	6

4.1	Thuốc thử	6

4.2	Thiết bị, dụng cụ	7

4.3   	Lấy mẫu và chuẩn bị phần mẫu thử	7

4.4   	Cách tiến hành	7

4.5   	Thử mẫu trắng	8

4.6   	Biểu thị kết quả	8

5   	Phương pháp trung lượng	9

5.1	Thuốc thử	9

5.2	Thiết bị, dụng cụ	10

5.3   	Lấy mẫu và chuẩn bị phần mẫu thử	18

5.4   	Cách tiến hành	19

5.5   	Thử mẫu trắng	20

5.6   	Biểu thị kết quả	20

6	Độ chụm	21

7	Báo cáo thử nghiệm	21

Phụ lục A (Tham khảo)  Hướng dẫn sử dụng kết quả độ chụm	22

Phụ lục B (Tham khảo)  Độ chụm	23

Lời nói đầu

TCVN 6091:2016 thay thế cho TCVN 6091:2004.

TCVN 6091:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 1656:2014.

TCVN 6091:2016  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	DTTCVN 6091:2016

Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thiên nhiên  
Xác định hàm lượng nitơ

Rubber, raw natural, and rubber latex, natural  Determination of nitrogen content

CẢNH BÁO  Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng, nếu có. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khoẻ phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp vĩ mô và trung lượng để xác định hàm lượng nitơ trong cao su thiên nhiên thô và latex cao su thiên nhiên sử dụng biến thiên của quy trình Kjeldahl.

CHÚ THÍCH: Xác định hàm lượng nitơ trong cao su thiên nhiên thường được thực hiện để đánh giá hàm lượng protein. Số lượng nhỏ của các thành phần chứa nitơ không có protein cũng được trình bày. Tuy nhiên trong các chất rắn khô chuẩn bị từ latex cao su thiên nhiên, những vật liệu này có thể tạo ra sự đóng góp đáng kể trong tổng hàm lượng nitơ.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5598 (ISO 123),  Latex cao su  Lấy mẫu

TCVN 6086 (ISO 1795),  Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN 6315 (ISO 124),  Latex cao su  Xác định tổng hàm lượng chất rắn

ISO/TR 9272,  Rubber and rubber products  Determination of precision for test method standards (Cao su và các sản phẩm cao su  Xác định độ chụm đối với các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

3   Nguyên tắc

Một lượng mẫu đã biết được phân huỷ bằng hỗn hợp axit sulfuric, kali sulfat và lượng xúc tác đồng sulfat và selen hoặc natri selenat, do vậy chuyển hóa các hợp chất nitơ thành amoni hydro sulfat, từ đó amoniăc được chưng cất sau khi tạo thành hỗn hợp kiềm.

Amoniăc chưng cất được hấp thụ trong dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn, tiếp theo là chuẩn độ axit dư bằng dung dịch bazơ chuẩn độ tiêu chuẩn hoặc trong dung dịch axit boric sau đó là chuẩn độ bằng dung dịch axit chuẩn độ tiêu chuẩn (vì axit boric là một axit yếu nên nó không ảnh hưởng đến hỗn hợp chỉ thị được sử dụng trong phép chuẩn độ này).

4   Phương pháp vĩ mô

4.1   Thuốc thử

Trong suốt quá trình phân tích, trừ khi có quy định khác, chỉ sử dụng thuốc thử có cấp tinh khiết phân tích, nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.

4.1.1   Hỗn hợp xúc tác hoặc dung dịch xúc tác

CHÚ Ý  Khi sử dụng selen, tránh hít phải hơi và/hoặc tránh để selen tiếp xúc với da hoặc quần áo. Chỉ sử dụng selen khi đảm bảo được sự thông gió thích hợp.

4.1.1.1   Hỗn hợp xúc tác

Chuẩn bị hỗn hợp trộn kỹ được chia nhỏ gồm:

- 30 phần, theo khối lượng, kali sulfat khan (K2SO4);

- 4 phần, theo khối lượng, đồng sulfat ngậm 5 phân tử nước (CuSO4.5H2O);

- 1 phần, theo khối lượng, bột selen, hoặc 2 phần, theo khối lượng, natri selenat ngậm 10 phân tử nước (Na2SeO4.10H2O).

4.1.1.2   Dung dịch xúc tác

Hoà tan bằng cách đun nóng:

- 110 g kali sulfat khan,

- 14,7 g đồng sulfat ngậm 5 phân tử nước,

- 3,7 g selen hoặc 7,49 g natri selenat

trong 600 cm3 axit sulfuric (4.1.2).

4.1.2   Axit sulfuric,  = 1,84 g/cm3.

4.1.3   Axit sulfuric, dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn, c(H2SO4) = 0,05 mol/dm3.

4.1.4   Natri hydroxit, dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn c(NaOH) = 0,1 mol/dm3.

4.1.5   Natri hydroxit, dung dịch, c(NaOH) xấp xỉ 10 mol/dm3.

Hoà tan 400 g natri hydroxit rắn trong 600 cm3 nước và pha loãng đến 1 000 cm3.

4.1.6   Axit boric, dung dịch, c(H3BO3) xấp xỉ 0,17 mol/dm3.

Hoà tan 10,5 g axit boric rắn trong nước, nếu cần thiết thì trong nước ấm, và pha loãng đến 
1 000 cm3, sau đó làm nguội đến nhiệt độ phòng.

4.1.7   Dung dịch hỗn hợp chỉ thị

Hoà tan 0,1 g metyl đỏ và 0,05 g metylen xanh trong 100 cm3 etanol nồng độ ít nhất 95 % (V/V).

Hỗn hợp chỉ thị này có thể bị hỏng trong quá trình lưu giữ, do vậy phải chuẩn bị hỗn hợp chỉ thị mới.

4.2   Thiết bị, dụng cụ

Các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và

Thiết bị Kjeldahl, với bình phân giải có dung tích 800 cm3.

4.3   Lấy mẫu và chuẩn bị phần mẫu thử

Để xác định hàm lượng nitơ trong cao su thô dạng rắn, lấy một mẫu thử từ mẫu đồng nhất được lấy mẫu và chuẩn bị theo TCVN 6086 (ISO 1795).

Để xác định hàm lượng nitơ trong latex, phần mẫu đại diện (theo quy định trong TCVN 5598 
(ISO 123)) từ latex hỗn hợp chứa khoảng 2 g chất rắn tổng phải được làm khô đến khối lượng không đổi theo quy định trong TCVN 6315 (ISO 124).

4.4   Cách tiến hành

4.4.1   Cân khoảng 2 g cao su hoặc latex khô chính xác đến 0,5 mg, cắt thành những miếng nhỏ và cho vào bình phân giải (xem 4.2). Thêm khoảng 13 g hỗn hợp xúc tác (4.1.1.1) và 60 cm3 
axit sulfuric (4.1.2) hoặc 65 cm3 dung dịch xúc tác (4.1.1.2). Trộn các chất trong bình bằng cách lắc xoay tròn, sau đó đun sôi nhẹ cho đến khi hoà tan hoàn toàn. Tiếp tục đun sôi thêm 1 h.

CHÚ THÍCH: Khói axit bay ra trong quá trình phân giải sẽ bị chặn lại trong dung dịch kiềm và sẽ được trung hòa trước khi thải ra.

Để nguội bình phân giải và các chất trong đó đến nhiệt độ phòng, cẩn thận thêm vào 200 cm3 nước và trộn bằng cách lắc xoay tròn.

Đặt bình chứa dung dịch hấp thụ vào vị trí nối với thiết bị chưng cất, sau đó thêm từ từ 150 cm3 dung dịch natri hydroxit (4.1.5) vào bình phân giải bằng một phễu nhỏ giọt.

4.4.2   Thực hiện việc hấp thụ và chuẩn độ amoniăc đã được giải phóng theo quy trình được mô tả trong 4.4.2.1 hoặc 4.4.2.2. Nhiệt độ của bình nhận phải được duy trì dưới 30 oC để tránh sự thất thoát amoniăc.

CHÚ THÍCH: Đảm bảo xử lý thích hợp các chất thải chứa selen trong bình cất.

4.4.2.1   Dùng pipet thêm 75 cm3 nước và 25 cm3 dung dịch axit sulfuric chuẩn độ tiêu chuẩn (4.1.3) vào bình nhận của thiết bị chưng cất cùng với hai giọt dung dịch hỗn hợp chỉ thị (4.1.7). Đặt bình nhận sao cho phần đuôi của ống truyền từ bình ngưng chìm xuống dưới bề mặt của dung dịch hấp thụ. Trong khi để nút đậy của bình phân giải vào vị trí thích hợp, trộn kỹ các chất bằng cách lắc xoay tròn. Ngay lập tức bắt đầu chưng cất và tiếp tục để tốc độ ổn định cho đến khi thu được 200 cm3 phần cất. Nếu màu của hỗn hợp chỉ thị thay đổi, nó chỉ ra rằng dung dịch hấp thụ có tính kiềm. Ngừng việc xác định và lặp lại quy trình dùng nhiều axit sulfuric hoặc phần mẫu thử nhỏ hơn.

Khi chưng cất đã hoàn thành (thường thể tích trong bình đạt khoảng 300 cm3), chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch natri hydroxit (4.1.4), đọc trên buret chính xác đến 0,02 cm3.

4.4.2.2   Cho 100 cm3 dung dịch axit boric (4.1.6) vào bình nhận của thiết bị chưng cất với hai giọt dung dịch hỗn hợp chỉ thị (4.1.7). Tiến hành chưng cất như đã mô tả trong 4.4.2.1 và chuẩn độ phần cất bằng dung dịch axit sulfuric (4.1.3), đọc trên buret chính xác đến 0,02 cm3.

CHÚ THÍCH:  Nếu nồng độ của dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn được sử dụng không chính xác như quy định trong danh mục thuốc thử, phải hiệu chỉnh để cho thích hợp.

4.5   Thử mẫu trắng

Song song với việc xác định, tiến hành phép thử trắng với cùng lượng thuốc thử trong cùng điều kiện thí nghiệm, nhưng bỏ qua phần mẫu thử.

4.6   Biểu thị kết quả

4.6.1    Khi axit sulfuric được sử dụng làm dung dịch hấp thụ theo quy định trong 4.4.2.1, hàm lượng nitơ của cao su được tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức (1):

(V1−V2)×c×0,014m×100						(1)

trong đó:

V1	là thể tích của dung dịch natri hydroxit (4.1.4) cần để chuẩn độ, tính bằng centimét khối (cm3);

V2	là thể tích của dung dịch natri hydroxit (4.1.4) cần để chuẩn độ trong phép thử trắng, tính bằng centimét khối (cm3);

c 	là nồng độ natri hydroxit;

m 	là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam (g).

Biểu thị kết quả chính xác đến 0,01 %.

4.6.2   Khi axit boric được sử dụng như là dung dịch hấp thụ theo quy định trong 4.4.2.2, hàm lượng nitơ của cao su, tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức (2):

(V3−V4)×c×0,028m×100						(2)

trong đó:

V3 	là  thể tích của dung dịch axit sulfuric (4.1.3) cần để chuẩn độ, tính bằng centimét khối (cm3);

V4	là thể tích của dung dịch axit sulfuric (4.1.3) cần để chuẩn độ trong phép thử trắng, tính bằng centimét khối (cm3);

c 	là nồng độ axit sulfuric;

m 	là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam (g).

Biểu thị kết quả chính xác đến 0,01 %.

5   Phương pháp trung lượng

5.1   Thuốc thử

Trong suốt quá trình phân tích, trừ khi có quy định khác, chỉ sử dụng thuốc thử có cấp tinh khiết phân tích và nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.

5.1.1   Hỗn hợp xúc tác

CHÚ Ý  Khi sử dụng selen, tránh hít phải hơi và/hoặc tránh để selen tiếp xúc với da hoặc quần áo. Chỉ làm việc khi đảm bảo được sự thông gió thích hợp.

Chuẩn bị hỗn hợp trộn kỹ được chia nhỏ gồm:

- 30 phần, theo khối lượng, kali sulfat khan (K2SO4);

- 4 phần, theo khối lượng, đồng sulfat ngậm 5 phân tử nước (CuSO4.5H2O);

- 1 phần, theo khối lượng, bột selen, hoặc 2 phần, theo khối lượng, natri selenat ngậm 10 phân tử nước (Na2SeO4.10H2O).

5.1.2   Axit sulfuric,  = 1,84 g/cm3.

5.1.3   Axit sulfuric, dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn, c(H2SO4) = 0,01 mol/dm3.

5.1.4   Natri hydroxit, dung dịch, c(NaOH) = 10 mol/dm3.

Hoà tan 400 g natri hydroxit rắn vào trong 600 cm3 nước và pha loãng đến 1 000 cm3.

5.1.5   Natri hydroxit, dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn, c(NaOH) = 0,02 mol/dm3, không có cacbonat.

5.1.6   Axit boric, dung dịch, c(H3BO3) xấp xỉ 0,17mol/dm3.

Hoà tan 10,5 g axit boric rắn trong 200 cm3 nước, nếu cần thiết thì trong nước ấm, và pha loãng đến 1 000 cm3, sau đó làm nguội đến nhiệt độ phòng.

5.1.7   Dung dịch hỗn hợp chỉ thị

Hoà tan 0,1 g metyl đỏ và 0,05 g metylen xanh trong 100 cm3 etanol nồng độ ít nhất 95 % (V/V).

Hỗn hợp chỉ thị này có thể bị hỏng trong quá trình lưu giữ do vậy phải chuẩn bị hỗn hợp chỉ thị mới.

5.2   Thiết bị, dụng cụ

Các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và

5.2.1   Bình phân giải Kjeldahl trung lượng.

5.2.1.1   Bình phân giải có dung tích 30 cm3 và 10 cm3 (ví dụ về một thiết bị điển hình, xem Hình 1, Hình 2 và Hình 3).

5.2.1.1   Khối phân giải tự động (ví dụ về một thiết bị điển hình, xem Hình 10).

5.2.2   Bộ chưng cất Kjeldahl trung lượng, với ống ngưng bằng bạc, thủy tinh borosilicat hoặc thiếc (xem ví dụ Hình 4 đến 9).

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN

1	giá đỡ làm bằng vật liệu chịu nhiệt, cách nhiệt		4    đèn siêu nhỏ

2	ống xả khí							5    cột chống để điều chỉnh góc và chiều dài

3	bình phân giải

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 1  Cách lắp đặt bình phân giải cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN

1	cạnh bên trong

a	Thành dày từ 1,5 mm đến 2,25 mm.

b	Thành dày từ 1,25 mm đến 1,75 mm

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 2  Ống thoát hơi nước cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

a) Bình 30 cm3 					      b) Bình 10 cm3

CHÚ DẪN

1	ống máng

2	nhãn hiệu

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 3  Bình phân giải cho phương pháp trung lượng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu đứng
(xem ba phần tư như nêu ở hình chiếu bằng dưới đây)

CHÚ DẪN

1	phễu,  50 mm

2	kẹp lò xo

3	ống ngưng

4	sinh hàn

5	nhánh ống nối khi sinh hàn đặt đúng vị trí

6	bình sinh hơi (bình dung tích 1 dm3, có đầu bulông)

7	ống chữ U

8	kẹp lò xo

9	bình chưng cất

Hình 4  Cách lắp đặt bộ chưng cất cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

| CHÚ DẪN 1 jacket highly evacuated a Thành dày từ 1,25 mm đến 1,75 mm. b Thành dày từ 0,5 mm đến 1 mm. | c Thành dày từ 1,5 mm đến 2,25 mm. d Thành dày từ 1 mm đến 1,5 mm. e Lỗ  3 mm đến  4 mm. |
| --- | --- |

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 5  Bình chưng cất cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN

a	Thành dày từ 1,25 mm đến 1,75 mm.

b	Thành dày từ 1,25 mm đến 2,25 mm

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 6  Ống chữ U cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

Hình 7  Bao ngưng tụ  cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 8  Phễu nhỏ giọt cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 9  Ống ngưng cho phương pháp trung lượng

Kích thước tính bằng milimét

CHÚ DẪN

1	ống

2	giá đỡ ống

3	bộ phận gia nhiệt

4	chất cách nhiệt

5	khối nhôm

CHÚ THÍCH: Khi không chỉ thị dung sai, cho phép dung sai làm việc thông thường.

Hình 10  Khối phân giải

5.2.3   Buret trung lượng, dung tích 5 cm3 hoặc 10 cm3, có vạch chia 0,02 cm3.

5.3   Lấy mẫu và chuẩn bị phần mẫu thử

Để xác định hàm lượng nitơ trong cao su rắn thô, lấy một phần mẫu thử từ mẫu đồng nhất được lấy mẫu và chuẩn bị theo TCVN 6086 (ISO 1795).

Để xác định hàm lượng nitơ trong latex, mẫu đại diện (theo quy định trong TCVN 5598 (ISO 123)) từ hỗn hợp latex chứa khoảng 0,1 g chất rắn tổng được làm khô đến khối lượng không đổi theo quy định trong TCVN 6315 (ISO 124).

5.4   Cách tiến hành

5.4.1   Cân 0,1 g đến 0,2 g cao su hoặc cao su latex khô chính xác đến 0,1 mg và cho vào bình phân giải (xem 5.2.1.1). Thêm khoảng 0,65 g hỗn hợp xúc tác (5.1.1) và 3,0 cm3 axit sulfuric (5.1.2) và đun nóng các chất cẩn thận đến điểm sôi. Tiếp tục đun sôi thêm 30 min sau khi phân giải hoàn toàn và thành màu xanh không có sắc vàng.

CHÚ THÍCH: Khói axit bay ra trong quá trình phân giải sẽ bị chặn lại trong dung dịch kiềm và sẽ được trung hòa trước khi thải ra.

Tránh đun sôi quá, như đã chỉ ra sự phân giải có xu hướng đông đặc khi làm lạnh, từ điều này có thể dẫn đến sự thất thoát nitơ.

Đổ nước vào phần tạo hơi nước của bộ chưng cất để đun sôi và cho hơi nước đi qua thiết bị chưng cất này (5.2.2), kể cả bình nhận, ít nhất trong 2 min. Túi nước của sinh hàn sẽ không còn nước trong suốt quá trình hơi nước thoát ra. Trong lúc đó, làm lạnh bình phân giải đến nhiệt độ phòng hoặc dưới nhiệt độ phòng, thêm 10 cm3 nước và ngay lập tức chuyển các chất vào bình phân giải tại cuối quá trình thoát hơi nước. Hoàn thành việc chuyển các chất bằng cách rửa 3 lần với 3 cm3 nước và cho chảy nhỏ giọt vào bình sau mỗi lần chuyển.

5.4.2   Loại bỏ phần ngưng bất kỳ thu được, hoàn tất việc chưng cất và chuẩn độ amoniăc theo các bước đã mô tả trong 5.4.2.1 hoặc 5.4.2.2. Nhiệt độ của bình nhận phải được duy trì dưới 
30 oC để tránh thất thoát amoniăc.

CHÚ THÍCH: Đảm bảo xử lý thích hợp các chất thải chứa selen trong bình cất.

5.4.2.1   Từ buret trung lượng (5.2.3) cho một thể tích đã tính dung dịch axit sulfuric (5.1.3) vào thiết bị chưng cất thu hơi nước, dùng ít nhất 5 cm3 (thể tích chính xác phụ thuộc lượng nitơ thu được), cùng với hai giọt dung dịch hỗn hợp chỉ thị (5.1.7) và khoảng 5 cm3 nước. Đặt bình nhận sao cho đuôi của ống truyền từ sinh hàn ngâm dưới bề mặt axit. Để thuận lợi, nghiêng nhẹ bình nhận để thu được chất lỏng có chiều sâu lớn hơn.

Thêm khoảng 15 cm3 dung dịch natri hydroxit (5.1.4) vào bình chưng cất bằng ống đong và cho hơi nước từ bộ tạo hơi nước đi qua bình chưng cất từ 10 min đến 12 min với tốc độ sao cho thể tích chất lỏng cuối cùng trong bình chứa khoảng 70 cm3. Nếu màu của hỗn hợp chỉ thị 
thay đổi, nó chỉ ra dung dịch hấp thụ có tính kiềm, ngừng việc xác định và lặp lại quy trình, dùng nhiều axit sulfuric hơn hoặc phần mẫu thử nhỏ hơn.

Khi hoàn thành việc chưng cất, hạ thấp bình nhận cho đến khi đầu của sinh hàn ở trên mức axit, tiếp tục chưng cất 1 min nữa, sau đó rửa đầu ống bình ngưng bằng một vài cen-ti-mét khối nước thu được trong lúc chưng cất. Ngay lập tức chuẩn độ phần cất thu được trong bình nhận bằng dung dịch natri hydroxit (5.1.5), đọc buret chính xác đến 0,02 cm3.

5.4.2.2   Cho khoảng 10 cm3 dung dịch axit boric (5.1.6) vào bình thu hơi nước thoát ra với hai giọt dung dịch hỗn hợp chỉ thị (5.1.7). Tiến hành chưng cất như đã mô tả ở 5.4.2.1, nhưng chú ý rằng với sự có mặt của axit boric, màu của hỗn hợp chỉ thị sẽ thay đổi ngay lập tức sự chưng cất amoniăc bắt đầu. Chuẩn độ phần cất bằng dung dịch axit sulfuric (5.1.3), đọc trên buret chính xác đến 0,02 cm3.

5.5   Thử mẫu trắng

Song song với việc xác định, tiến hành phép thử trắng với cùng lượng thuốc thử, trong cùng điều kiện thí nghiệm, nhưng không có mẫu thử.

5.6   Biểu thị kết quả

5.6.1   Khi axit sulfuric được sử dụng làm dung dịch hấp thụ theo quy định trong 5.4.2.1, hàm lượng nitơ của cao su, tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức (3):

(V1−V2)×c×0,014m×100							(3)

trong đó:

V1 	là thể tích của dung dịch natri hydroxit (5.1.5) dùng để chuẩn độ, tính bằng centimét khối (cm3);

V2 	là thể tích của dung dịch natri hydroxit (5.1.5) dùng để chuẩn độ trong phép thử trắng, tính bằng centimét khối (cm3);

c 	là nồng độ axit sulfuric;

m  	là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam (g).

Biểu thị kết quả chính xác đến 0,01 %.

5.6.2   Khi axit boric được sử dụng làm dung dịch hấp thụ theo quy định trong 5.4.2.2, hàm lượng nitơ của cao su, tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức (4):

(V3−V4)×c×0,028m×100							(4)

trong đó:

V3	là thể tích của dung dịch axit sulfuric (5.1.3) dùng để chuẩn độ, tính bằng centimét khối (cm3);

V4 	là thể tích của dung dịch axit sulfuric (5.1.3) dùng để chuẩn độ trong phép thử trắng, tính bằng centimét khối (cm3);

c 	là nồng độ axit sulfuric;

m  	là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam (g).

Biểu thị kết quả chính xác đến 0,01 %.

6   Độ chụm

Xem Phụ lục B.

7   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo kết quả thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

a)	viện dẫn tiêu chuẩn này [nghĩa là: TCVN xxxxx:6091 (ISO 1656)] và phương pháp thử;

b)	các thông tin cần thiết để nhận biết vật liệu thử;

c)	các kết quả và đơn vị được thể hiện;

d)	bất kỳ các đặc điểm bất thường ghi nhận trong quá trình thử;

e)	bất kỳ thao tác nào được thực hiện không được qui định trong tiêu chuẩn này hoặc tiêu chuẩn viện dẫn, cũng như bất kỳ thao tác nào được xem như tùy ý;

f)	ngày thử nghiệm.

CHÚ THÍCH:  Nếu nồng độ của dung dịch chuẩn độ tiêu chuẩn được sử dụng không chính xác như quy định trong danh mục thuốc thử, phải hiệu chỉnh để cho thích hợp.

Phụ lục A

(tham khảo)

Hướng dẫn sử dụng kết quả độ chụm

A.1   Thủ tục chung đối với việc sử dụng độ chụm như sau: Ký hiệu x1 - x2 chỉ sự chênh lệch dương của hai giá trị đo bất kỳ.

A.2   Trên bảng độ chụm thích hợp (cho bất kỳ thông số thử nghiệm đang được xem xét) tại một giá trị trung bình (của thông số đã đo) gần nhất với giá trị thử trung bình. Dòng này cho r, (r), R hoặc (R) thích hợp để quyết định quá trình thử.

A.3   Với giá trị r và (r) này, có thể công bố độ lặp lại chung.

A.3.1   Đối với chênh lệch tuyệt đối: Chênh lệch x1 - x2 giữa hai (giá trị) trung bình thử nghiệm, 
tìm được trên mẫu vật liệu giống nhau trên danh nghĩa với thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 20 trường hợp được vượt các giá trị độ lặp lại r đã nêu trong bảng.

A.3.2   Đối với chênh lệch phần trăm giữa hai (giá trị) thử trung bình: Chênh lệch phần trăm giữa hai giá trị thử, tìm được trên mẫu vật liệu giống nhau trên danh nghĩa với thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 20 trường hợp được vượt các giá trị độ lặp lại (r) đã nêu trong bảng.

x1 - x2/(x1 + x2)/2 x 100

A.4   Với giá trị R và (R) này có thể công bố độ tái lập chung.

A.4.1   Đối với chênh lệch tuyệt đối: Chênh lệch tuyệt đối x1 - x2 giữa hai (giá trị) trung bình thử được đo độc lập, tìm được trong hai phòng thí nghiệm, thực hiện các thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 20 trường hợp được vượt các giá trị độ tái lập R đã nêu trong bảng.

A.4.2   Đối với chênh lệch phần trăm giữa hai giá trị thử trung bình: Chênh lệch phần trăm giữa hai giá trị trung bình thử được đo độc lập, tìm được trong hai phòng thí nghiệm, thực hiện các thao tác bình thường và chính xác theo qui trình thử, đối với giá trị trung bình chỉ một trong 
20 trường hợp được vượt các giá trị độ tái lập R đã nêu trong bảng.

x1 - x2/(x1 + x2)/2 x 100

Phụ lục B

(tham khảo)

Độ chụm

B.1   Tổng quan

Độ chụm biểu thị độ lặp lại và độ tái lập phù hợp với ISO/TR 9272.[2] Tham khảo ISO/TR 9272 này cho khái niệm và thuật ngữ độ chụm. Phụ lục A của tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn sử dụng độ lặp lại và độ tái lập.

B.2   Chi tiết độ chụm

Vào năm 2012, Viện nghiên cứu cao su của Malaysia đã tiến hành một chương trình thử nghiệm liên phòng sử dụng bình phân giải Kjeldahl trung lượng. Hai chương trình riêng biệt được thực hiện, một vào tháng ba và một vào tháng chín. Hai loại vật liệu sau đây đã được gửi đến mỗi phòng thí nghiệm:

a)   mẫu pha trộn của hai loại cao su "A" và "B";

b)   mẫu không pha trộn (mẫu thường) của hai loại cao su "A" và "B".

CHÚ THÍCH 1: Các mẫu pha trộn là các mẫu được pha trộn trước khi chúng được đưa ra để tham gia, trong khi các mẫu không pha trộn là các mẫu không được pha trộn trước khi chúng được đưa ra để tham gia.

CHÚ THÍCH 2: Các vật liệu A và B là hai mẫu khác nhau đến từ hai nguồn khác nhau.

Chương trình thử nghiệm liên phòng đặc biệt cũng được tiến hành bởi Viện nghiên cứu cao su của Malaysia vào năm 2013 để so sánh khối phân giải tự động với bình phân giải Kjeldahl trung lượng.

Đối với tất cả các mẫu, kết quả thử là giá trị trung bình của 3 lần xác định riêng biệt.

Độ chụm "loại 1" được tính trong chương trình thử nghiệm liên phòng. Chu kỳ xác định độ lặp lại và độ tái lập được thực hiện theo thang đo ngày. Tổng số có 12 phòng thí nghiệm tham gia chương trình cho mẫu pha trộn và 12 phòng thí nghiệm trong chương trình cho mẫu không pha trộn. Đối với chương trình thử nghiệm liên phòng đặc biệt để so sánh khối phân giải tự động với bình phân giải Kjeldahl trung lượng: tổng số có 5 phòng thử nghiệm tham gia.

B.2   Kết quả độ chụm

Kết quả độ chụm đối với chương trình mẫu pha trộn được nêu trong Bảng B.1 và đối với chương trình mẫu không pha trộn được nêu trong Bảng B.2.

Kết quả độ chụm đối với chương trình khối phân giải tự động được nêu trong Bảng B.3 và đối với chương trình bình phân giải Kjeldahl trung lượng được nêu trong Bảng B.4.

Bảng B.1  Độ chụm loại 1  Thử nghiệm mẫu pha trộn

| Mẫu cao su | Hàm lượng nitơ trung bình % (theo khối lượng) | Độ lặp lại trong phòng thí nghiệm |  | Độ tái lập liên phòng thí nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r | (r) | R | (R) |
| A | 0,347 9 | 0,022 7 | 6,52 | 0,065 6 | 18,86 |
| B | 0,633 0 | 0,022 9 | 3,62 | 0,107 4 | 16,97 |
| r: độ lặp lại, tính bằng phần trăm theo khối lượng. (r): độ lặp lại, tính bằng phần trăm (tương đối) của giá trị trung bình. R: độ tái lập, tính bằng phần trăm theo khối lượng. (R): độ tái lập, tính bằng phần trăm (tương đối) của giá trị trung bình. |  |  |  |  |  |

Bảng B.2  Độ chụm loại 1  Thử nghiệm mẫu không pha trộn

| Mẫu cao su | Hàm lượng nitơ trung bình % (theo khối lượng) | Độ lặp lại trong phòng thí nghiệm |  | Độ tái lập liên phòng thí nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r | (r) | R | (R) |
| A | 0,246 5 | 0,026 9 | 10,91 | 0,083 3 | 33,79 |
| B | 0,256 4 | 0,025 5 | 9,95 | 0,082 0 | 31,98 |
| Các thuật ngữ ký hiệu xem Bảng B.1. |  |  |  |  |  |

Bảng B.3  Độ chụm loại 1  Khối phân giải tự động

| Mẫu cao su | Hàm lượng nitơ trung bình % (theo khối lượng) | Độ lặp lại trong phòng thí nghiệm |  | Độ tái lập liên phòng thí nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r | (r) | R | (R) |
| SMR CV60 | 0,380 6 | 0,031 3 | 8,22 | 0,067 3 | 17,68 |
| SMR 20 | 0,227 5 | 0,025 2 | 11,08 | 0,042 2 | 18,55 |
| SMR L | 0,373 1 | 0,025 8 | 6,92 | 0,062 8 | 16,83 |
| Các thuật ngữ ký hiệu xem Bảng B.1. |  |  |  |  |  |

Bảng B.4  Độ chụm loại 1  Bình phân giải Kjeldahl trung lượng

| Mẫu cao su | Hàm lượng nitơ trung bình % (theo khối lượng) | Độ lặp lại trong phòng thí nghiệm |  | Độ tái lập liên phòng thí nghiệm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r | (r) | R | (R) |
| SMR CV60 | 0,381 7 | 0,016 5 | 4,32 | 0,079 4 | 20,80 |
| SMR 20 | 0,232 5 | 0,027 6 | 11,87 | 0,058 | 24,95 |
| SMR L | 0,373 3 | 0,023 2 | 6,21 | 0,074 2 | 19,88 |
| Các thuật ngữ ký hiệu xem Bảng B.1. |  |  |  |  |  |

____________________________________________