| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN xxxxx:2016
ISO 1827:2011

Xuất bản lần 1

CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO  
XÁC ĐỊNH MODUL TRƯỢT VÀ ĐỘ BÁM DÍNH VÀO CÁC TẤM CỨNG  CÁC PHƯƠNG PHÁP TRƯỢT CHẬP BỐN

Rubber, vulcanized or thermoplastic  Determination of shear modulus 
and adhesion to rigid plates  Quadruple-shear methods

HÀ  NỘI  2016

Mục lục

Trang

Lời nói đầu	4

1   	Phạm vi áp dụng	5

2 	Tài liệu viện dẫn	5

3	Thuật ngữ và định nghĩa	6

4 	Nguyên tắc	6

4.1	Phương pháp A - Xác định modul trượt	6

4.2	Phương pháp B - Xác định độ bám dính	6

5   	Thiết bị, dụng cụ	7

6	Hiệu chuẩn	7

7   	Mẫu thử	7

7.1   Hình dạng và kích thước	7

7.2   Chuẩn bị	7

7.3   Số lượng mẫu thử	8

8	Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thực hiện thử nghiệm	8

9	Ổn định	9

10	Nhiệt độ thử nghiệm	9

11   	Cách tiến hành	9

11.1   Phương pháp A	9

11.2   Phương pháp B	10

12   	Biểu thị kết quả	10

12.1   Phương pháp A	10

12.2   Phương pháp B	11

13   	Báo cáo thử nghiệm	11

13.1   Đối với phương pháp A	12

13.2   Đối với phương pháp B	12

Phụ lục A (Quy định)  Kế hoạch hiệu chuẩn	14

Lời nói đầu

TCVN xxxxx:2016  hoàn toàn tương đương ISO 1827:2011.

TCVN xxxxx:2016  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 
Cao su và sản phẩm cao su biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	TCVN xxxxx:2016

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo  
Xác định modul trượt và độ bám dính vào các tấm cứng  Các phương pháp trượt chập bốn

Rubber, vulcanized or thermoplastic  Determination of shear modulus 
and adhesion to rigid plates  Quadruple-shear methods

CẢNH BÁO: Người sử dụng tiêu chuẩn này phải có kinh nghiệm làm việc trong phòng thử nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe phù hợp với các quy định.

CHÚ Ý: Một số qui trình nêu trong tiêu chuẩn quốc tế này có thể bao gồm việc sử dụng hoặc 
sản sinh ra các hợp chất, hoặc sản sinh ra chất thải có thể gây ra hiểm họa môi trường địa phương. Cần phải tham khảo các tài liệu về xử lý an toàn và thải bỏ sau khi sử dụng.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định modul trượt và cường độ bám dính của cao su với kim loại hoặc các tấm cứng khác, sử dụng cao su được dán giữa bốn tấm song song.

Phương pháp A mô tả phép xác định modul trượt.

Phương pháp B mô tả phép xác định cường độ bám dính.

Các phương pháp được áp dụng chủ yếu đối với các mẫu thử được chuẩn bị trong phòng 
thí nghiệm dưới các điều kiện tiêu chuẩn, như có thể được sử dụng để cung cấp các dữ liệu cho việc phát triển và kiểm soát các hỗn hợp cao su và các phương pháp sản xuất các cấu kiện trượt bám dính.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1592 (ISO 23529),  Cao su  Qui trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý

TCVN 11019:2015 (ISO 18899:2013), Cao su  Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm

ISO 5893:2002, Rubber and plastics test equipment  Tensile, ﬂexural and compression types (constant rate of traverse)  Speciﬁcation (Thiết bị thử nghiệm cao su và chất dẻo  Các loại kéo, uốn và nén (tốc độ dịch chuyển không đổi)  Yêu cầu kỹ thuật)

3   Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Modul trượt (shear modulus)

Ứng suất trượt được áp dụng, tính theo diện tích bám dính của cao su trong mẫu thử theo quy định trong tiêu chuẩn này, chia cho biến dạng trượt sinh ra theo hướng tác động của ứng suất.

CHÚ THÍCH 1: Biến dạng trượt (γ) bằng nửa biến dạng đo được chia cho chiều dày của một khối hoặc cấu kiện cao su . Ứng suất trượt (τ) bằng lực tác dụng chia cho hai lần diện tích bề mặt bám dính của một khối hoặc cấu kiện cao su.

CHÚ THÍCH 2: Hình dạng của mẫu thử theo quy định đảm bảo ứng suất theo hướng vuông góc với các bề mặt bám dính bằng zero, sao cho biến dạng có thể được coi là trượt đơn (hướng).

CHÚ THÍCH 3: Định nghĩa về modul trượt này đôi khi được gọi là modul cát tuyến.

4   Nguyên tắc

4.1   Phương pháp A  Xác định modul trượt

Đo lực cần thiết để đạt được dải các biến dạng trượt được xác định trước của một cấu kiện có kích thước tiêu chuẩn bao gồm bốn miếng cao su hình hộp xếp đối xứng và được dán vào bốn tấm cứng song song, các lực tác dụng song song với các bề mặt dán  và không phá hủy theo quy định, nghĩa là các giá trị tối đa thấp hơn đáng kể so với độ bền bám dính.

4.2   Phương pháp B  Xác định độ bám dính

Đo lực cần thiết gây nên sự phá hủy cấu kiện như được mô tả trong phương pháp A.

5   Thiết bị, dụng cụ

5.1   Thiết bị thử nghiệm, phù hợp với các yêu cầu của ISO 5893, có khả năng đo lực với độ chính xác tương ứng với loại 1, theo định nghĩa trong ISO 5893:2002 và với tốc độ dịch chuyển của đầu kẹp là 5 mm/min (phương pháp A) hoặc 50 mm/min (phương pháp B).

Thiết bị thử nghiệm phải bao gồm dụng cụ đo biến dạng cao su của mẫu thử với độ chính xác đến 0,02 mm.

5.2   Mâm kẹp, để giữ các mẫu thử trong các kẹp, có trang bị khớp nối vạn năng cho phép chỉnh tâm chính xác đường tác động của lực áp dụng.

5.3   Buồng môi trường, thích hợp để thực hiện các thử nghiệm ở nhiệt độ lựa chọn hoặc quy định (xem Điều 10), phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1592 (ISO 23529).

6   Hiệu chuẩn

Thiết bị, dụng cụ thử nghiệm phải được hiệu chuẩn phù hợp theo kế hoạch nêu trong Phụ lục A.

7   Mẫu thử

7.1   Hình dạng và kích thước

Mẫu thử phải bao gồm bốn miếng cao su hình hộp giống nhau dày 4 mm ± 1 mm, rộng 20 mm ± 5 mm và dài 25 mm ± 5 mm, được dán lên mỗi mặt trong hai mặt đối diện lớn nhất của chúng vào các mặt nối tiếp của bốn tấm cứng có cùng độ rộng như nhau và độ dài thích hợp để nhận được một sự sắp xếp lớp kẹp đối xứng, có tại đầu tự do phía ngoài của mỗi tấm ở giữa được trang bị phương tiện để có thể gắn tấm vào mâm cặp. Các tấm cứng phải đủ dày để chịu được uốn cong. Cách sắp xếp điển hình được thể hiện trong Hình 1.

7.2   Chuẩn bị

7.2.1   Chuẩn bị các tấm cứng

Các tấm cứng hình chữ nhật có các kích thước thích hợp phải được chuẩn bị và xử lý theo các yêu cầu của hệ keo dán phù hợp.

7.2.2   Chuẩn bị với cao su chưa đúcCác tấm cứng đã chuẩn bị và các phôi cao su có kích thước thích hợp phải được đúc hoặc bằng cách ép hoặc bằng các phương pháp truyền khác. Việc đúc phải được thực hiện sử dụng trình tự thời gian và nhiệt độ thích ứng với cao su cần thử nghiệm. Khi đúc xong, cần phải thận trọng lấy các mẫu thử khỏi khuôn để tránh làm cho các bề mặt bám dính phải chịu ứng suất.

CHÚ DẪN:

1   hai tấm ngoài

2   hai tấm trong

3   chốt và mâm cặp để chịu lực kéo

Hình 1  Cách sắp xếp mẫu thử

7.2.3   Chuẩn bị với cao su đã đúc sơ bộ

Bốn miếng cao su mỗi mẫu thử có thể cắt từ tấm đã đúc sơ bộ có độ dày đồng nhất hoặc từ sản phẩm cao su. Trong cả hai trường hợp, cần phải thận trọng để đảm bảo rằng tất cả bốn miếng có tất cả các kích thước bằng nhau, chính xác đến ± 0,1 mm.

Các miếng phải được dán vào các tấm cứng đã chuẩn bị bằng hệ keo dán cho hệ số bám dính cao.

7.3   Số lượng mẫu thử

Thử nghiệm phải được thực hiện với ba (phương pháp A) hoặc năm (phương pháp B) mẫu thử.

8   Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thực hiện thử nghiệm

Nếu không có quy định khác vì các lý do kỹ thuật, khoảng thời gian giữa lưu hóa và thực hiện thử nghiệm phải theo TCVN 1592 (ISO 23529).

9   Ổn định

9.1   Khi thử nghiệm được thực hiện tại một trong các nhiệt độ phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quy định trong TCVN 1592 (ISO 23529), mẫu thử phải được duy trì ở điều kiện đó trong thời gian ít nhất 3 h trước khi thử nghiệm.

9.2   Khi các thử nghiệm được thực hiện tại các nhiệt độ không bình thường hoặc tăng cao, các mẫu thử phải được duy trì ở các điều kiện của thử nghiệm trong khoảng thời gian đủ để đạt tới nhiệt độ cân bằng với môi trường thử nghiệm hoặc trong khoảng thời gian theo yêu cầu bởi đặc tính kỹ thuật bao hàm vật liệu hoặc sản phẩm cần thử nghiệm.

10   Nhiệt độ thử nghiệm

Tiến hành thử nghiệm tại một trong các nhiệt độ quy định trong TCVN 1592 (ISO 23529). Nếu không có quy định khác, sử dụng một trong các nhiệt độ phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Đối với các phép thử so sánh, phải sử dụng nhiệt độ như nhau.

11   Cách tiến hành

11.1   Phương pháp A

11.1.1   Xác định kích thước  của các miếng cao su trong mẫu thử. Nếu có thể, phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN 1592 (ISO 23529).

Đối với các mẫu thử được chuẩn bị bằng cách lưu hóa trong khuôn đúc, các kích thước khuôn đúc có thể dùng để xác định diện tích của mỗi miếng. Độ dày phải được xác định, bằng cách tính chênh lệch từ các phép đo các tấm cứng và mẫu thử đã đúc. Đối với các mẫu thử được chuẩn bị với các miếng cao su đã đúc sơ bộ, kích cỡ các miếng phải được xác định trước khi dán.

11.1.2   Sau khi ổn định theo quy định trong Điều 9, lắp ngay mẫu thử vào thiết bị thử nghiệm, cần thận trọng để đảm bảo độ rơ sao cho mẫu có thể tự định tuyến theo chiều dài với hướng của lực ứng dụng.

Đối với một số các ứng dụng, có thể cần đến quá trình ổn định máy. Trong các trường hợp đó, áp dụng năm chu trình đặt tải trượt liên tiếp từ 0 % đến 30 %. Duy trì mẫu thử tại nhiệt độ thử nghiệm trong quá trình ổn định cơ khí và trong quá trình thực hiện thử nghiệm tiếp theo.

11.1.3   Khi mẫu thử được lắp vào thiết bị thử nghiệm, ngay lập tức đưa thiết bị đo lực và biến dạng về zero trong khi duy trì một lực kéo nhẹ, ví dụ 1% lực tối đa dự tính. Ngay lập tức áp dụng lực kéo tăng ở tốc độ tách ra của các hàm kẹp là 5 mm/min ± 1 mm/min cho đến khi đạt được biến dạng trượt tối đa là 30 % và ghi lại đường cong lực/biến dạng.

11.2   Phương pháp B

11.2.1   Xác định kích thước của các miếng cao su trong mẫu thử. Nếu có thể, phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN 1592 (ISO 23529).

Đối với các mẫu thử được chuẩn bị bằng cách lưu hóa trong khuôn đúc, các kích thước của khuôn có thể sử dụng để xác định diện tích của mỗi miếng. Độ dày phải được xác định, bằng cách tính chênh lệch từ các phép đo các tấm cứng và mẫu thử đã đúc.

Đối với các mẫu thử được chuẩn bị với các miếng cao su đã đúc sơ bộ, kích cỡ các miếng phải được xác định trước khi dán.

11.2.2   Sau khi ổn định theo quy định trong Điều 9, lắp ngay mẫu thử vào thiết bị thử nghiệm, cần thận trọng để đảm bảo độ rơ sao cho mẫu có thể tự định tuyến theo chiều dài với hướng của lực ứng dụng.

Vận hành thiết bị thử nghiệm ở tốc độ tách ra của các hàm kẹp là 50 mm/min ± 5 mm/min cho đến khi mẫu thử bị phá hủy. Ghi lại lực lớn nhất.

Thu lại các mẩu mẫu vỡ và kiểm tra các bề mặt bị phá hỏng.

12   Biểu thị kết quả

12.1   Phương pháp A

Modul trượt phải được xác định ở biến dạng trượt là 25 %.

Tính biến dạng trượt, , theo công thức:

γ=d2c								(1)

trong đó:

d 	là biến dạng của mẫu thử, tính bằng milimét;

c	là độ dày của một miếng cao su, tính bằng milimét.

Tính biến dạng tương ứng với 25 % biến dạng trượt, d25, tính bằng milimét, theo công thức:

d25 = 0,25  2c

Từ đường cong lực/biến dạng, xác định lực để cho biến dạng trượt 25 %, F25.

Tính ứng suất trượt tại 25 % biến dạng, 25, tính bằng niutơn trên milimét vuông, theo công thức:

τ25=F252A							(2)

trong đó:

F	là lực, tính bằng niutơn;

A	là diện tích được dán trên một mặt của một miếng cao su, tính bằng milimét vuông.

Tính modul trượt, G, tính bằng niutơn trên milimét vuông, theo công thức:

G=τ25γ25=τ250,25						(3)

Tính giá trị trung bình của modul trượt đối với ba mẫu thử.

12.2   Phương pháp B

12.2.1   Tính giá trị độ bám dính, tính bằng pascal, bằng cách chia lực lớn nhất cho tổng diện tích được dán của một trong các lớp kẹp kép trên tấm cứng tương ứng:

nghĩa là: độ bám dính =Fmax2A					(4)

trong đó:

Fmax	  là lực tối đa, tính bằng niutơn;

A	là diện tích được dán trên một mặt của một khối hoặc miếng cao su, tính bằng milimét vuông.

12.2.2   Sử dụng các ký hiệu sau đây để chỉ dạng phá hỏng độ bám dính:

R	Phá hỏng trong cao su

RC	Phá hỏng tại giao diện giữa cao su và tấm ngoài

CP	Phá hỏng tại giao diện giữa tấm ngoài và lớp lót

M	Phá hỏng tại bề mặt của các tấm cứng.

13   Báo cáo thử nghiệm

13.1   Đối với phương pháp A

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

- viện dẫn tiêu chuẩn này;

- phương pháp được sử dụng;

- các chi tiết về mẫu thử:

- tất cả các chi tiết cần thiết để nhận dạng hỗn hợp cao su,

- qui trình dán và/hoặc đúc được sử dụng (lưu hóa trực tiếp, keo dán, ép, truyền, đổ khuôn, v.v…),

- thời gian và nhiệt độ lưu hóa và/hoặc đóng rắn keo dán,

- ngày lưu hóa và/hoặc đóng rắn keo dán;

- các chi tiết của thử nghiệm:

- có sử dụng ổn định máy hay không,

- nhiệt độ thử nghiệm,

- các chi tiết của qui trình bất kỳ không quy định trong tiêu chuẩn này;

- các kết quả thử nghiệm:

- các kết quả thử nghiệm đơn lẻ,

- giá trị modul trượt trung bình;

- ngày thử nghiệm.

13.2   Đối với phương pháp B

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

- viện dẫn tiêu chuẩn này;

- phương pháp được sử dụng;

- các chi tiết của mẫu thử:

- tất cả các chi tiết cần thiết để nhận dạng hỗn hợp cao su,

- tính chất của các tấm cứng (vật liệu, độ nhám bề mặt, v.v…),

- mô tả phương pháp được sử dụng để đảm bảo độ bám dính (việc chuẩn bị bề mặt, hệ keo được sử dụng, v.v...),

- qui trình dán và/hoặc đúc được sử dụng (lưu hóa trực tiếp, keo dán, ép, truyền, đổ khuôn, v.v…),

- thời gian và nhiệt độ lưu hóa và/hoặc đóng rắn keo dán,

- ngày lưu hóa và/hoặc đóng rắn keo dán;

- các chi tiết của thử nghiệm:

- nhiệt độ thử nghiệm,

- các chi tiết của qui trình bất kỳ không quy định trong tiêu chuẩn này;

- các kết quả của tất cả năm các mẫu thử, được tính theo 12.2.1, đối với giá trị độ bám dính;

- ngày thử nghiệm.

Phụ lục A

(quy định)

- Kế hoạch hiệu chuẩn

A.1   Kiểm tra

Trước khi thực hiện bất kỳ hiệu chuẩn nào, tình trạng của các hạng mục cần phải hiệu chuẩn phải được xác định thông qua kiểm tra và ghi lại trong báo cáo hiệu chuẩn hoặc giấy chứng nhận.  
Cần phải báo cáo hiệu chuẩn có được thực hiện trong tình trạng “nguyên trạng” hay không hoặc sau khi sửa có bất kỳ sự bất thường hoặc hư hỏng nào không.

Cần phải xác định rằng thiết bị, dụng cụ phải phù hợp với mục đích sử dụng, bao gồm các thông số được xác định gần đúng và do vậy thiết bị, dụng cụ không cần phải hiệu chuẩn chính thức. Nếu các thông số này có khả năng thay đổi, khi đó kiểm tra định kỳ phải được ghi trong quy trình hiệu chuẩn chi tiết.

A.2   Kế hoạch

Kiểm tra xác nhận/hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ thử là một phần bắt buộc thuộc tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, tần suất hiệu chuẩn và quy trình sử dụng, trừ khi có quy định khác, tùy theo từng phòng thử nghiệm riêng lẻ, sử dụng hướng dẫn trong TCVN 11019 (ISO 18899).

Kế hoạch hiệu chuẩn được đưa ra trong Bảng C.1 đã được biên soạn bằng cách liệt kê tất cả các thông số được quy định trong phương pháp thử, cùng với yêu cầu cụ thể. Thông số và 
yêu cầu có thể liên quan đến thiết bị thử nghiệm chính, bộ phận của thiết bị đó hoặc đến thiết bị, dụng cụ bổ sung cần thiết cho thử nghiệm.

Đối với mỗi thông số, quy trình hiệu chuẩn được biểu thị bằng cách viện dẫn đến TCVN 11019 (ISO 18899), viện dẫn tài liệu khác hoặc đến quy trình cụ thể đối với phương pháp thử được quy định chi tiết (bất kỳ khi nào có quy trình hiệu chuẩn mà cụ thể hoặc chi tiết hơn quy trình trong TCVN 11019 (ISO 18899), thì sẽ được ưu tiên sử dụng).

Tần suất kiểm tra xác nhận đối với từng thông số được đưa ra bằng ký hiệu chữ cái. Ký hiệu 
chữ cái được sử dụng trong kế hoạch hiệu chuẩn như sau:

N	chỉ kiểm tra ban đầu;

S	khoảng tiêu chuẩn như được đưa ra trong TCVN 11019 (ISO 18899);

U	đang sử dụng.

Bảng A.1 – Kế hoạch tần suất hiệu chuẩn

| Thông số | Yêu cầu | Điều trong TCVN 11019(ISO 18899) | Tần suất kiểm tra xác nhận | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị thử nghiệm | phù hợp với ISO 5893 | 21.1 | S |  |
| Độ chính xác đo lực | Loại 1 | 21.2 | S |  |
| Tốc độ dịch chuyển của đầu kẹp | 5 mm/min hoặc 50 mm/min | 23.4 | S | Xem ISO 5893 đối với dung sai |
| Đo biến dạng | Chính xác đến 0,02 mm | 15.4 | S |  |
| Mâm kẹpđể giữ các mẫu thử trong các kẹp | Có trang bị khớp nối vạn năng để mẫu thử tự thẳng hàng với hướng của lực | C | U |  |
| Buồng môi trường | Phù hợp với TCVN 1592 (ISO 23529) |  |  | Xem TCVN 1592 (ISO 23529) để biết thêm chi tiết |

Ngoàinhững hạng mục được liệt kê trong Bảng A.1, sử dụng những dụng cụ sau, tất cả dụng cụ cần phải được hiệu chuẩn theo TCVN 11019 (ISO 18899):

- dụng cụ đo thời gian;

- nhiệt kế nhằm kiểm soát nhiệt độ ổn định và thử nghiệm;

- dụng cụ để xác định kích thước của mẫu thử.

__________________________________